## Datos
Ciclo de Radicación | Empresa solicitante | Nombre del Proyecto | Capacidad Instalada (MW) | Capacidad Aprobada Actual (MW) | Capacidad Excedentaria Solicitada (MW) | Tecnología | Fecha de Puesta en Operación (FPO) | Punto de Conexión | Nivel de Tensión (kV) | Subárea Operativa | Estado de la Evaluación
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR YUMA | 10,535 | 9,1 | 1,435 | Fotovoltaica | 05/10/2026 | Flandes | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR ESCOBAL 5 | 25,08 | 19,9 | 5,18 | Solar FV | 05/10/2026 | Salado 34,5 | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR PALMIRA 1 | 23,22 | 19,9 | 3,32 | Solar FV | 05/10/2026 | La Cabaña | 34,5 | Cauca - Nariño | Por desistir
C1_2026 | PN1 ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PN1 | 13,03 | 9,9 | 1,5 | Fotovoltaica | 01/08/2026 | Gambote | 13,8 | Bolivar | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SAN ANDRÉS DE CUERQUIA | 23,52 | 19,9 | 2,1 | Hidráulica | 05/10/2026 | Yarumal II 110 | 110 | Antioquia | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR MELGAR | 10,535 | 9,1 | 1,435 | Solar FV | 05/10/2026 | Lanceros | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | VATIA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SFV JUMI | 13,03 | 9,9 | 1,5 | Fotovoltaica | 01/08/2026 | Juan Mina | 13,8 | Atlántico | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR LA VICTORIA 1 | 24,51 | 19,9 | 4,61 | Solar FV | 05/10/2026 | Zarzal 34,5 | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR ESPINAL | 9,8 | 9 | 0,8 | Solar FV | 05/10/2026 | Espinal | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR DULIMA | 23,22 | 19,9 | 3,32 | Fotovoltaica | 05/10/2026 | Flandes | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR SINCÉ | 21,285 | 18,5 | 2,785 | Solar FV | 05/10/2026 | Sincé 34,5 | 34,5 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR SAN FELIPE | 10,535 | 9,1 | 1,435 | Solar FV | 05/10/2026 | San Felipe | 34,5 | CQR | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR PUERTO TEJADA | 23,22 | 19,9 | 3,32 | Fotovoltaica | 05/10/2026 | La Cabaña | 34,5 | Cauca - Nariño | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR ESCOBAL 4 | 25,74 | 19,9 | 3,1 | Solar FV | 05/10/2026 | Picaleña 34,5 | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR ESCOBAL 3 | 25,74 | 19,9 | 5,84 | Solar FV | 05/10/2026 | Mirolindo | 115 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | VATIA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SFV OLDT | 13,03 | 9,9 | 1,5 | Fotovoltaica | 01/08/2026 | Toluviejo | 13,8 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR LA VICTORIA 2 | 24,51 | 19,9 | 4,61 | Solar FV | 05/10/2026 | Zarzal 34,5 | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR LA PAILA | 10,545 | 9,9 | 0,645 | Solar FV | 05/10/2026 | La Paila | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR ESCOBAL 2 | 25,74 | 19,9 | 5,8 | Fotovoltaica | 05/10/2026 | Mirolindo | 115 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR FLANDES | 23,22 | 19,9 | 3,32 | Solar FV | 05/10/2026 | Flandes 34,5 | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | SGDE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | PLANTA FOTOVOLTAICA "SGDE" | 13,03 | 9,9 | 1,5 | Solar FV | 01/08/2026 | Sabanagrande | 13,8 | Atlántico | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | SOLAR ESCOBAL 1 | 26,4 | 19,9 | 6,5 | Fotovoltaica | 05/10/2026 | Mirolindo | 34,5 | Huila - Tolima | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR CARMELO | 9,8 | 9 | 0,8 | Solar FV | 05/10/2026 | El Carmelo 34,5 | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | CELSIA SOLAR ANDALUCIA | 10,75 | 9,9 | 0,9 | Solar FV | 05/10/2026 | Andalucia | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | HIDRÁULICA RIO PIEDRAS | 23,34 | 19,9 | 1,1 | PCH | 05/10/2026 | Jerico | 44 | Antioquia | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | HIDROMONTAÑITAS | 26,91 | 19,9 | 4,1 | Hidráulica | 05/10/2026 | Riogrande 110 | 110 | Antioquia | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PLANTA HIDRÁULICA BAJO TULUÁ | 21,2 | 19,9 | 1,3 | Hidráulica | 05/10/2026 | Tulua | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | PLANTA HIDRÁULICA ALTO TULUÁ | 20,6 | 19,9 | 0,7 | PCH | 05/10/2026 | Tulua | 34,5 | Valle | Aprobado
C1_2026 | CARACOL ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. | PSF CRLI | 13,03 | 9,9 | 1,5 | Solar FV | 01/08/2026 | Caracolí 13,8 | 13,8 | Atlántico | Aprobado
C2_2026 | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA S.A.S. E.S.P. | PARQUE FOTOVOLTAICO LA TOLUA | 22,8 | 19,9 | 2,9 | Solar FV | 07/10/2026 | Chinú Planta | 34,5 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C2_2026 | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA S.A.S. | PARQUE SOLAR TIERRA LINDA | 11,4 | 9,9 | 1,5 | Solar FV | 07/10/2026 | Chinú Planta | 34,5 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C2_2026 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO HONDA SOLAR 1 | 10,9 | 9,9 | 1 | Solar FV | 07/10/2026 | Barra - Circuito Villetas | 34,5 | Oriental | En Evaluación
C2_2026 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S. | PARQUE SOLAR HONDA SOLAR 2 | 11,88 | 9,9 | 1,98 | Solar FV | 07/10/2026 | SE Guaduas | 34,5 | Oriental | En Evaluación
C2_2026 | ATLANTICA COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | PARQUE FOTOVOLTAICO LA SIERPE | 22,8 | 19,9 | 2,9 | Solar FV | 07/10/2026 | Barra La Mojana | 34,5 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C2_2026 | ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S. | GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA SABANA SOLAR | 11,7 | 9,9 | 1,8 | Solar FV | 07/10/2026 | Chiriguaná | 34,5 | GCM | En Evaluación
C2_2026 | PD ESS Arauca 9.8 MW S.A.S. | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ALMA II | 9,8 | 9,8 | 1,4 | Solar FV | 01/10/2026 | Caño Limon | 34,5 | Arauca | En Evaluación
C2_2026 | PCH SAN BARTOLOMÉ S.A.S. E.S.P. | PCH SAN BARTOLOME | 20 | 19,9 | 0,1 | Hidráulica | 01/09/2026 | Oiba | 115 | Santander | Aprobado
C2_2026 | PCH SAN BARTOLOMÉ S.A.S. E.S.P. | PCH OIBITA | 20 | 19,9 | 0,1 | Hidráulica | 01/09/2026 | Oiba | 115 | Santander | Aprobado
C2_2026 | TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A.S. E.S.P. | TERMOYOPAL UNIDAD 1 | 18 | 8 | 10 | Térmica | 20/10/2026 | Yopal | 115 | Boyacá-Casanare | En Evaluación
C2_2026 | Ingenio Carmelita S.A. | AUTOGENERACION INGENIO CARMELITA | 8 | 4,99 | 3,01 | Biogás/Biomasa | 01/09/2026 | Panorama | 34,5 | Valle | En Evaluación
C2_2026 | FOTOVOLTAICO EL YARUMO S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO BARANOA I | 23,3 | 19,9 | 3,4 | Solar FV | 20/09/2026 | Nueva Baranoa | 110 | Atlantico | En Evaluación
C2_2026 | FOTOVOLTAICO EL CARACOLI S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR BUGAMBILES | 11,66 | 9,9 | 1,8 | Solar FV | 30/10/2026 | Nueva Baranoa | 13,8 | Atlantico | En Evaluación
C2_2026 | FOTOVOLTAICO CECROPIA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR NÍSPEROS. | 23,39 | 19,9 | 3,5 | Solar FV | 30/10/2026 | Nueva Baranoa | 13,8 | Atlantico | En Evaluación
C2_2026 | ERCO ENERGIA S.A.S. | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EL GUAMO | 10,23 | 9 | 1,2 | Solar FV | 01/11/2026 | Guamo | 34,5 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | ERCO ENERGÍA S.A.S. | PARQUE SOLAR NUMBANA | 11,22 | 9,9 | 1,3 | Solar FV | 01/11/2026 | Guamo | 34,5 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | ERCO ENERGÍA S.A.S. | PARQUE SOLAR SUAREZ | 11,55 | 8 | 3,6 | Solar FV | 01/11/2026 | Suarez | 34,5 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | ERCO ENERGIA S.A.S. | PARQUE SOLAR ROKRA | 12,21 | 9,9 | 2,3 | Solar FV | 01/11/2026 | Saldaña | 34,5 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | ERCO ENERGIA S.A.S. | PARQUE SOLAR CHENCHE | 13,2 | 9,9 | 3,3 | Solar FV | 01/11/2026 | Hilarco | 34,5 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | Grupo Luz y Fuerza Colombia S.A.S | PROYECTO HIDROCAIRO | 10 | 6,5 | 1 | PCH | 15/09/2026 | Santa Bárbara | 13,2 | Antioquia | Aprobado
C2_2026 | DRUMMOND POWER S.A.S. E.S.P. | PLANTA TÉRMICA DRUMMOND | 155 | 135 | 20 | Térmica | 01/01/2027 | La Loma | 500 | GCM | En Evaluación
C2_2026 | Parque Solar Colombia IX | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LA MINA | 9,9 | 9,9 | 1,4 | Solar FV | 15/11/2026 | Fuentedeoro | 34,5 | Oriental | En Evaluación
C2_2026 | PARQUE SOLAR COLOMBIA IV S.A.S E.S.P. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA TABLA | 9,9 | 9,9 | 1,4 | Solar FV | 15/11/2026 | Casetabla | 34,5 | Oriental | En Evaluación
C2_2026 | PARQUE SOLAR COLOMBIA III | PROYECTO FOTOVOLTAICO EL TROPEZON | 9,9 | 9,9 | 1,4 | Solar FV | 31/03/2026 | San Martin | 34,5 | Oriental | En Evaluación
C2_2026 | CHEC S.A. E.S.P BIC | PLANTA FV SAN FRANCISCO | 8,26 | 4,9 | 2,3 | Solar FV | 15/10/2026 | Insula | 33 | CQR | En Evaluación
C2_2026 | CHEC S.A. E.S.P BIC | PLANTA FV DOÑA JUANA | 7,76 | 4,3 | 2,3 | Solar FV | 15/10/2026 | Dorada Norte | 33 | CQR | En Evaluación
C2_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | AUTOG CELSIA SOLAR ESCOBAL CEMEX | 24,6 | 0 | 24,6 | Solar FV | 05/10/2026 | Diamante | 115 | Huila - Tolima | En Evaluación
C2_2026 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P | AUTOG SOLAR PALMIRA | 22,36 | 0 | 22,36 | Solar FV | 05/10/2026 | Guachal | 115 | Valle | En Evaluación
C2_2026 | FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. - FURESAS | PCH SAN JOSE DE PENSILVANIA | 0,38 | 0,38 | 1,22 | PCH | 15/11/2026 | Pensilvania | 33 | CQR | Traslado por competencia al OR
C2_2026 | FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES S.A.S. E.S.P. - FURESAS | PCH EL LIMON | 1,6 | 1,6 | 0 | PCH | 15/11/2026 | El limon | 13,2 | Antioquia | Traslado por competencia al OR
C2_2026 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA MATA S.A.S. E.S.P. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA MATA | 108 | 80 | 3 | Solar FV | 15/09/2025 | Ayacucho | 115 | GCM | Aprobado
C2_2026 | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA UNIÓN S.A.S. E.S.P | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA UNIÓN | 114,5 | 100 | 2,5 | Solar FV | 15/09/2025 | Nueva Monteria | 110 | Córdoba - Sucre | Aprobado
C2_2026 | EPM | PLANTA DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA TEPUY | 100 | 83 | 17 | Solar FV | 15/09/2026 | Purnio | 115 | CQR | En Evaluación
C2_2026 | CELSIA COLOMBIA SA | AUTOGENERADOR CELSIA SOLAR CENIT VASCONIA | 2 | 0 | 2 | Solar FV | 19/09/2026 | Vasconia | 110 | Boyacá-Casanare | En Evaluación
C2_2026 | CELSIA COLOMBIA SA | AUTOGENERADOR CELSIA SOLAR CENIT AYACUCHO | 3,4 | 0 | 3,4 | Solar FV | 19/09/2026 | Ayacucho | 115 | GCM | En Evaluación